Администрация Песчанокопского сельского поселения

Песчанокопского района

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Песчанокопского

сельского поселения

______________ Ю.Г.Алисов

« ___ »  __________   2013 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения контракта на строительство объектов коммунальной инфраструктуры (наружные сети водо- и газоснабжения) и внутрипоселковой дороги в целях стимулирования развития жилищного строительства в восточной части с.Песчанокопского, Песчанокопского района, Ростовской области» (водоснабжение)

с. Песчанокопское

2013 год

# ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Заказчик (далее Заказчик) -  Администрация Песчанокопского сельского поселения

Размещение заказов для муниципальных нужд – осуществляемые в установленном порядке действия Заказчика по определению Подрядчика в целях заключения с ним контрактов на выполнение работ  для нужд Заказчика.

Контракт – контракт (договор), заключенный Заказчиком от имени Российской Федерации в целях обеспечения нужд Заказчика.

Документация об аукционе в электронной форме – документация, утвержденная Заказчиком, содержащая установленные Заказчиком требования к Исполнителю заказа, качеству, техническим характеристикам товаров, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров, к размерам, упаковке, отгрузке товаров и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемых товаров потребностям Заказчика.

Официальный сайт РФ – сайт в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика – www.zakupki.gov.ru.

Электронная площадка – сайт в сети «Интернет», на котором проводятся открытые аукционы в электронной форме – указана в извещении.

Аукцион в электронной форме – торги, проведение которых обеспечивается оператором электронной площадки в сети «Интернет».

Единая комиссия – комиссия, созданная Заказчиком, для проведения процедуры аукциона в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Оператор электронной площадки – юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, государственная регистрация которых осуществлена в установленном порядке на территории РФ, которые владеют электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают проведение открытых аукционов в электронной форме в соответствии с законодательством РФ.

Участник размещения заказа – юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Заявка на участие в аукционе – подтверждение Участника размещения заказа его согласия участвовать в аукционе на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и настоящей документации, поданное в форме электронного документа и в срок, установленный извещением о проведении аукциона и настоящей документацией.

Электронный документ – документ, информация в котором предоставлена в электронно-цифровой форме, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Содержание документации об аукционе:

ЧАСТЬ I. ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Раздел 1.  ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ

Раздел 2.  ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

6. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО ИТОГАМ АУКЦИОНА.

Раздел  3. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

ЧАСТЬ II ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ЧАСТЬ III. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

ЧАСТЬ IV ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ

# ЧАСТЬ I. АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

# РАЗДЕЛ I. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ

Уважаемые дамы и господа!

Настоящим приглашаются к участию в аукционе в электронной форме, полная информация о котором указана в извещении о проведении аукциона и настоящей документации, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с настоящей документации на официальном сайте РФ – www.zakupki.gov.ru

На официальном сайте РФ, указанном в Информационной карте аукциона, будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей документации, а также все изменения и дополнения документации, в случае возникновения таковых.

Обращаем Ваше внимание на то, что Участники размещения заказа, скачавшие комплект документации на официальном сайте РФ должны самостоятельно отслеживать появление разъяснений, изменений и дополнений документации на официальном сайте РФ. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими Участниками размещения заказа разъяснений, изменений и дополнений настоящей документации.

# РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование

1.1.1.	Настоящая документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Законом РСФСР от 22.03.1991 г. №948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», Федеральным законом от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 10.01.2002 г. №1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи», Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, федеральных законов, постановлениями Правительства РФ, иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением заказов для государственных нужд.

В части, прямо не урегулированной законодательством РФ, проведение аукциона регулируется настоящей документацией.

1.2. Заказчик

1.2.1.	Заказчик, указанный в Информационной карте аукциона, проводит аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона.

1.3. Предмет аукциона. Место и срок поставки товаров, выполнения работ.

1.3.1.	Заказчик выберет Подрядчика на выполнение работ, информация о которых содержится в настоящей документации, в том числе в проекте контракта, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в настоящей документации.

1.3.2.	Победитель аукциона должен будет выполнить работы, входящие в предмет контракта, в месте и в течение периода, указанного в Информационной карте аукциона, по цене, предложенной на процедуре аукциона.

1.4. Начальная (максимальная) цена контракта

1.4.1.	Начальная (максимальная) цена контракта указана в Информационной карте аукциона. Данная цена не может быть превышена при заключении контракта по итогам аукциона.

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты

1.5.1.	Финансирование контракта, который будет заключен по результатам данного аукциона, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте аукциона.

1.5.2.	Порядок оплаты за поставленные товары, оказанные услуги определяется в Информационной карте и проекте контракта.

1.6. Требования к Участникам размещения заказа

1.6.1.	В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный  предприниматель.

1.6.2.	Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

1.6.2.1.	устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг, являющихся предметом аукциона;

1.6.2.2.	непроведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

1.6.2.3.	неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в аукционе;

1.6.2.4.	отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

1.6.3.	Заказчик вправе установить дополнительные требования к Участникам размещения заказа, которые указаны в Информационной карте аукциона:

1.6.3.1.	Обладание Участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

1.6.3.2.	отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участниках размещения заказа.

1.7. Затраты на подготовку заявки на участие в аукционе

1.7.1.	Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки и участием в аукционе, и Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательства в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается настоящий аукцион.

1.8. Преференции

1.8.1.	В случае если Заказчик установил преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте аукциона.

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

2.1. Содержание документации об аукционе

2.1.1.	Документация об аукционе включает перечисленные ниже разделы, а также  изменения, выпускаемые в соответствии с п.2.3. и п.2.4. настоящего Раздела документации:

- Приглашение к участию в аукционе

- Общие условия проведения аукциона

- Информационная карта аукциона

- Проект контракта

- Техническая часть

- Проект контракта

- Обоснование начальной (максимальной) цены

2.1.2.	Участнику размещения заказа необходимо изучить настоящую документацию, включая все инструкции, условия и спецификации. Непредставление полной информации и необходимых документов, требуемых по настоящей документации, наличие в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или о работах, на выполнение  которых размещается заказ, или подача заявки на участие в аукционе, не отвечающей требованиям, содержащимся в настоящей документации, является основанием для отклонения заявки на участие в аукционе.

2.2. Разъяснение положений настоящей документации

2.2.1.	При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика или Единой комиссии с Участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Заказчик может давать разъяснения положений настоящей документации в порядке, установленном в п.2.2.2. настоящего Раздела документации.

2.2.2.	Любой Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить в адрес электронной площадки запрос о разъяснении положений настоящей документации.

В течение двух рабочих дней со дня поступления от оператора электронной площадки указанного запроса заказчик обязан разместить на официальном сайте РФ разъяснения положений настоящей документации с указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос, если указанный запрос поступил заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.2.3.	Разъяснение положений настоящей документации не должно изменять ее суть.

2.3. Внесение изменений в настоящую документацию

2.3.1.	Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в настоящую документацию не позднее, чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. При этом изменение предмета аукциона не допускается.

2.3.2.	В течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в настоящую документацию, такие изменения размещаются Заказчиком на официальном сайте РФ.

2.3.3.	Чтобы предоставить Участникам размещения заказа разумное время для учета таких изменений при подготовке своих заявок на участие в аукционе, срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте РФ внесенных изменений в настоящую документацию до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее чем пятнадцать дней.

2.4. Внесение изменений в извещение о проведении  аукциона

2.4.1.Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. При этом изменение предмета аукциона не допускается.

2.4.2.	В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком на официальном сайте РФ.

2.4.3.	При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте РФ внесенных изменений в извещение о проведении аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее чем пятнадцать дней.

2.5. Отказ от проведения аукциона

2.5.1. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

2.5.2.	Извещение об отказе от проведения аукциона размещается Заказчиком на официальном сайте РФ в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

3.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

3.1.1.	Заявка на участие в аукционе, все документы и корреспонденция между Заказчиком и Участником размещения заказа, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны сопровождаться точным переводом на русский язык, заверенным в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

3.2. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению.

3.2.1.	Заявка на участие в аукционе, которую представляет Участник размещения заказа в соответствии с настоящей документацией, состоит из двух частей.

3.2.2.	Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:

3.2.2.1. согласие участника размещения заказа на выполнение работ, на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, в том числе означающее согласие на использование товара,  указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе,

или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным в пункте 6 части II  Техническая часть документации об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме.

Документацией об открытом аукционе в электронной форме установлено требование о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.

3.2.2.2 согласие участника размещения заказа на выполнение работ, на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели, используемого товара, соответствующие значениям, установленным в пункте 6 части II  Техническая часть документации об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара.

3.2.3.	Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующее:

3.2.3.1. 	фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

3.2.3.2.	копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнения работ,  являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме: копия выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ, свидетельства о допуске к видам работ которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 33 Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.7 Объекты водоснабжения и канализации;

3.2.3.3. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами юридического лица и если для Участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой;

3.2.4.	Предоставление документа, указанного в п.3.2.3.3., не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации Участника размещения заказа на электронной площадке.

3.2.5.	Первая часть заявки на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ, требования о предоставлении которых указаны в Информационной карте.

3.2.6. Инструкция по заполнению заявки

3.2.6.1. При подготовке заявки на участие в аукционе Участниками размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

3.2.6.2. Сведения, которые содержатся в заявках Участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.2.6.3. Все документы, представленные Участником размещения заказа, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Участника размещения заказа.

3.2.6.4. Все документы должны иметь четкую печать текстов, кодировки (иероглифы) и исправления не допускаются.

3.2.6.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

3.2.6.6. Участнику размещения заказа в первой части своей заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме на каждую единицу товара (материалов), являющуюся отдельно производимым товаром, для которых установлены заказчиком требования к техническим характеристикам  необходимо сделать их описание, а именно: конкретное предложение (т.е. не допускающее двусмысленного толкования) о товарах (материалах), предлагаемых к использованию при выполнении работ и указать товарные знаки (при наличии) (их словесное обозначение) товара (в случае если предлагаемые к использованию товары не имеют товарного знака – вправе указать «товарный знак отсутствует»), конкретные показатели этого товара по всем показателям указанным Заказчиком, в единицах измерения (в соответствии с Международной системой единиц, СИ), указанных Заказчиком в пункте 6 Части II «Техническая часть»  настоящей документации. В случае, если в пункте 6 Части II «Технической части» документации указаны максимальные (не более, менее) и/или минимальные (не менее, более) показатели и их значения, а также одновременно минимальные и максимальные значения, разделенные "тире", "дефисом" и т.д.,  участником данные показатели должны быть конкретизированы, т.е. без указания слов «максимальное», «минимальное», «от», «до» (при указании конкретного показателя по минимальному и (или) максимальному значению показателей вида «от x» и/или «до х», где «x»  - нижнее/верхнее числовое значение, участник размещение заказа должен указать  конкретный показатель больше/меньше «х»), «или», «±», «не более», «не менее», «более», «менее», «ниже», «выше», «ранее», «не ранее», «не ниже», «не выше» и интервальных значений, а также значений перечисленных через запятую. По значениям указанным без сопровождения вышеуказанных слов участник размещения заказа значения изменять не должен. Не подлежат уточнению параметры товара, по своей сути имеющие интервальное значение и/или указанные в сопровождении слов «в диапазоне».

3.2.6.7. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов. Обе части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подаются одновременно.

3.3. Предложения Участников аукциона о цене контракта

3.3.1. Направляя заявку на участие в аукционе, Участник размещения заказа заявляет о своем согласии поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта, указанную в Информационной карте аукциона. При этом конкретное предложение(я) о цене контракта подается Участником аукциона непосредственно во время процедуры аукциона в форме и в порядке, определенном в п.6.1. настоящего Раздела документации.

3.3.2.	Цена контракта, предлагаемая Участником аукциона, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных п.3.3.2.1. настоящего Раздела документации и иных случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ. Расходы Участника аукциона, не включенные в цену контракта, не подлежат оплате Заказчиком.

3.3.2.1. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, работ и услуг и иных условий исполнения контракта.

3.3.3.	Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые Подрядчик должен оплачивать в соответствии с условиями контракта или на иных основаниях, должны быть включены в цену контракта, предлагаемую Участником аукциона, если иное не предусмотрено Информационной картой аукциона.

3.3.4.	Цена контракта, должна быть выражена в рублях, если иное не предусмотрено Информационной картой аукциона.

3.3.5.	В случае использования иностранной валюты для формирования цены контракта, для расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) применяется официальный курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком РФ, в порядке, предусмотренном Информационной картой аукциона.

4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

4.1. Срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе

4.1.1.	Заявки на участие в аукционе принимаются с момента размещения на официальном сайте РФ извещения о проведении аукциона. Прием заявок на участие в аукционе заканчивается не раньше даты и времени, указанного в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

Заказчик оставляет за собой право продлить срок подачи заявок на участие в аукционе и внести соответствующие изменения в извещение о проведении аукциона и в настоящую документацию в соответствии с п.2.3 и п.2.4. настоящего Раздела документации.

4.1.2.	Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона, регистрируется оператором электронной площадки. Оператор электронной площадки присваивает ей порядковый номер и направляет Участнику размещения заказа подтверждение о получении заявки на участие в аукционе с указанием присвоенного порядкового номера.

4.2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

4.2.1.	Заявка на участие в аукционе направляется Участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов. Указанные электронные документы подаются одновременно.

4.2.2.	Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона. При подаче двух или более заявок на участие в аукционе одним Участником размещения заказа при условии, что поданные ранее заявки таким Участником размещения заказа не отозваны, все поданные таким Участником размещения заказа заявки на участие в аукционе возвращаются.

4.2.3.	Участники размещения заказа, подавшие заявки, оператор электронной площадки, Заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках.

4.3. Отзыв заявок на участие в аукционе

4.3.1.	Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать указанную заявку в любое время до дня и времени окончания срока приема заявок на участие в аукционе, указанных в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

4.3.2.	Любой Участник аукциона, за исключением Участников аукциона, заявки на участие в аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона, указанного в п.6.2.10. настоящего Раздела документации, вправе отозвать заявку на участие в аукционе, с момента опубликования указанного протокола.

4.3.3.	Уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе направляются оператору электронной площадки.

4.4. Обеспечение заявок на участие в аукционе

4.4.1.	Участники размещения заказа предоставляют обеспечение заявки на участие в аукционе на сумму, выраженную в рублях и указанную в Информационной карте аукциона, но не менее 0,5 процента и не превышающей пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта.

4.4.2.	Обеспечение заявки должно отвечать следующим требованиям:

- в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе используются только денежные средства;

б)все операции по обеспечению заявок на участие в аукционе проходят на счетах открытых оператором электронной площадки.

4.4.3.	Обеспечение заявки должно быть удержано в следующих случаях:

4.4.4.	уклонения Победителя аукциона от заключения контракта;

4.4.5	уклонения Участников аукциона, с которыми заключается контракт в соответствии с ч.13 и ч.14 ст.41.12 Федерального закона от 21.07.2005 г. №94-ФЗ;

4.4.6.	уклонения Участника размещения заказа, подавшего единственную заявку на участие в аукционе, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей документацией;

4.4.7.	уклонения единственного допущенного к участию в аукционе и признанного Участником аукциона Участника от заключения контракта.

5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

5.1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе и допуск к участию в аукционе

5.1.1.	Дата окончания срока рассмотрения Единой комиссией заявок на участие в аукционе указана в извещении о проведении  аукциона и Информационной карте аукциона.

5.1.2.	Единая комиссия проверяет первые части заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией в отношении товаров, работ, услуг на поставку которых размещается заказ.

5.1.3.	Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

5.1.4.	На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе Единая комиссией принимается решение:

а)	о допуске к участию в аукционе Участника размещения заказа (о признании Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Участником аукциона);

б)	об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в аукционе.

5.1.5.	Участник размещения заказа не допускается до участия в аукционе в случае:

- не предоставления сведений, предусмотренных п.3.2.2 настоящего Раздела документации или предоставления недостоверных сведений;

- несоответствия сведений, предусмотренных п.3.2.2 настоящей документации об аукционе, требованиям документации об аукционе.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником размещения заказа в соответствии с п.3.2.2. настоящего Раздела документации, установления факта проведения ликвидации Участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; факта приостановления деятельности такого Участника в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях; факта наличия у такого Участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ, - Муниципальный заказчик, Единая комиссия обязаны отстранить такого Участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

5.1.6.	В случае если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех Участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании Участником аукциона только одного Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.

5.1.7.	На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе Единой комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе направляется Заказчиком оператору электронной площадки.

6. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА

6.1. Порядок проведения аукциона

6.1.1.	Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона. Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

6.1.2.	В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

6.1.3.	Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона, на «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

6.1.4.	Процедура аукциона проходит в строгом соответствии со статьей 41.10 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005г.

6.1.5.	В случае если при проведении аукциона цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион путем повышения цены контракта на величину в пределах «шага аукциона».

6.1.6.	Протокол проведения аукциона размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение 30 (тридцати) минут после окончания аукциона.

6.2. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

6.2.1.	Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, направленных Заказчику оператором электронной площадки, на соответствие их требованиям, установленным настоящей документацией.

6.2.2.	На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, Единой комиссией принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным настоящей документацией. Для принятия указанного решения Единая комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре Участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об Участнике аукциона, подавшем такую заявку на участие в аукционе.

6.2.3.	В случае если в аукционе принимали участие менее десяти Участников аукциона и менее пяти заявок на участие в аукционе соответствуют указанным требованиям, Единая  комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, поданных всеми Участниками аукциона, принявшими участие в аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в аукционе начинается с заявки на участие в аукционе, поданной Участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену контракта (в случае, предусмотренном п.6.1.5. настоящего Раздела документации, - наиболее высокую цену контракта).

6.2.4.	Срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона. В случае если начальная (максимальная) цена аукциона не превышает три миллиона рублей, срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе не может превышать четыре дня со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона.

6.2.5.	Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией, в случае:

–	непредставления документов, определенных п.3.2.3. настоящего Раздела документации, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в аукционе, отсутствия документов, предусмотренных п. 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона   от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», или их несоответствия требованиям документации об аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных п. 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», или их несоответствия требованиям документации об аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных частью 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», или их несоответствие требованиям документации об аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;

–	несоответствия Участника аукциона требованиям, установленным в соответствии п.1.6.2. настоящего Раздела документации.

6.2.6.	В случае если Единой комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в аукционе или о соответствии только одной второй части заявки на участие в аукционе, то аукцион признается несостоявшимся.

6.2.7. Любой участник открытого аукциона, за исключением участников, заявки которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов, вправе отозвать заявку на участие, направив уведомление об этом оператору, с момента опубликования указанного протокола. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционах в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе.

6.2.8. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только одна заявка соответствует требованиям, предусмотренным аукционной документацией, Заказчик направляет оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к документации, без подписи контракта Заказчиком в течение четырех дней со дня размещения на электронной площадке протокола. При этом контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией по минимальной цене контракта, предложенной указанным участником при проведении аукциона. Указанный участник не вправе отказаться от заключения контракта.

6.2.9.	Участник аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в аукционе, которого соответствует требованиям настоящей документации, признается Победителем аукциона. В случае, предусмотренном п.6.1.5. настоящего Раздела документации, Победителем аукциона признается Участник аукциона, который предложил наиболее высокую цену контракта и заявка на участие в аукционе, которого соответствует требованиям настоящей документации.

6.2.10.	Единая  комиссия оформляет протокол подведения итогов аукциона, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и Заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Протокол подведения итогов аукциона размещается Заказчиком на электронной площадке в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА

7.1. Срок и условия заключения контракта

7.1.1.	Заказчик в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке Протокола подведения итогов, направляет оператору электронной площадки без подписи Заказчика проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной Победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к настоящей документации.

7.1.2.	Контракт между Победителем аукциона и Заказчиком может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте РФ Протокола подведения итогов аукциона.

7.1.3.	Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и настоящей документации, по цене контракта, предложенной Победителем аукциона, либо в случае заключения контракта с иным Участником аукциона по цене, предложенной таким Участником аукциона.

7.1.4.	При заключении контракта цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в Информационной карте аукциона.

7.2. Обеспечение исполнения обязательств по контракту

7.2.1. В случае, если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме.

7.2.2. Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта: обеспечение исполнения контракта может быть представлено на этапе подписания контракта, в виде  передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) или в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, в размере обеспечения исполнения контракта.

7.2.3. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

7.2.4. Обеспечение исполнения контракта в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией.

Документ об обеспечении исполнении контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, направляется участником аукциона Оператору электронной площадки одновременно с проектом контракта, подписанным электронной цифровой подписью указанного лица, в течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта контракта (в случае, если участником аукциона в соответствии с ч. 4.1 ст. 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ направлялся протокол разногласий – в течение 3 (трех) дней со дня получения документов, предусмотренных частью 4.2 ст.41.12 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ).

7.2.5. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

7.2.6. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом  перестало  обеспечивать  исполнение  подрядчиком  своих  обязательств  по контракту, подрядчик  обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем пункте.

7.2.7. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:

- банковская  гарантия  должна  быть выдана банком или иной кредитной организацией;

- банковская  гарантия  должна  быть безотзывной,  соответствовать  требованиям, установленным  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  а  также  иным законодательством Российской Федерации;

- в банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой  банк или иная кредитная организация гарантирует исполнение  обязательств  по  контракту, которая  должна  быть не менее  суммы,  установленной в настоящем пункте;

- банковская  гарантия должна содержать указание  на  контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на соответствующий протокол, как основание заключения контракта;

- банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

7.2.8. Заказчик оставляет за собой право проводить проверку достоверности представленной победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, банковской гарантии выданной банком или иной кредитной организацией. В случае выявления недостоверности представленной победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, банковской гарантии выданной банком или иной кредитной организацией, обеспечение исполнения  контракта в указанном виде считается непредоставленным.

7.2.9. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита):

### - денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), должны быть перечислены в размере и по реквизитам, установленным в  информационной карте настоящей документации об аукционе;

- факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате;

- денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта в качестве залога денежных средств, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика, указанным в информационной карте настоящей документации об аукционе, до заключения контракта. В противном случае обеспечение исполнения  контракта в виде залога денежных средств считается непредоставленным;

- денежные средства возвращаются Исполнителю контракта при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение 5 (пяти)  рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Исполнителем в этом письменном требовании.

7.2.10.	В случае если Победитель или Участник аукциона, с которым заключается контракт, не предоставляет обеспечения исполнения контракта в течение срока, предусмотренного Федеральным законом от 21.07.2005 г. №94-ФЗ, то такой Победитель или Участник аукциона признается уклонившимся от заключения контракта.

7.2.11.	Сведения об Участниках аукциона, уклонившихся от заключения контракта, а также об Исполнителях, с которыми контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими контрактов включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.

7.3. Права и обязанности Победителя аукциона

7.3.1.	Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении настоящего аукциона и настоящей документации, по цене контракта, предложенной Победителем аукциона.

7.3.2.	В случае если Победитель аукциона в срок, предусмотренный Федеральным законом от 21.07.2005 г. №94-ФЗ, не представил оператору электронной площадки подписанный им контракт, а также обеспечение исполнения контракта, Победитель аукциона признается уклонившимся от заключения контракта.

7.4. Права и обязанности Заказчика

7.4.1.	Заказчик обязан отказаться от заключения  контракта с Победителем аукциона, либо с Участником аукциона, в случае установления факта:

- проведения ликвидации организации – юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании организации - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротами и об открытии конкурсного производства;

б) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных п.3.2. настоящего Раздела документации.

г) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения муниципального контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

д) наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанное лицо не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

е) внесение в реестр недобросовестных поставщиков сведений об Участнике аукциона – юридическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице, признанном Победителем аукциона, или Участнике аукциона, с которым заключается такой контракт при уклонении Победителя аукциона, если в Информационной карте аукциона было установлено такое требование к Участнику размещения заказа.

7.4.2.	В случае если Победитель аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с иском требования о понуждении Победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с Участником аукциона, который предложил такую же, как и Победитель аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных Победителем аукциона условий.

Участниками открытого аукциона, которые обязаны заключить контракт при уклонении Победителя аукциона от заключения контракта, являются:

–	Участники аукциона, заявки на участие в аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с Протоколом подведения итогов аукциона;

–	иные Участники аукциона, не отозвавшие заявок на участие в аукционе в соответствии с п.4.3.2 настоящего Раздела документации к моменту направления такому Участнику аукциона проекта контракта.

В случае если такой Участник аукциона в срок, предусмотренный Федеральным законом от 21.07.2005 г. №94-ФЗ, не представил оператору электронной площадки подписанный им контракт, а также обеспечение исполнения контракта, то такой Участник аукциона признается уклонившимся от заключения контракта.

7.4.3.	В случае расторжения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по такому контракту Заказчик вправе заключить контракт с Участником аукциона, с которым в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. №94-ФЗ заключается контракт при уклонении Победителя аукциона. Контракт заключается с указанным Участником аукциона на условиях, предусмотренных настоящей документации и с учетом особенностей, предусмотренных настоящим пунктом. Если до расторжения контракта поставщиком (исполнителем, подрядчиком) частично исполнены обязательства по такому контракту, при заключении нового контракта количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по контракту, ранее заключенному с победителем конкурса, аукциона. При этом цена контракта должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг.

# РАЗДЕЛ 3. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

| № п/п |  | Наименование пункта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование заказчика, контактная информация: | Заказчик: Администрация Песчанокопского сельского поселения, Контактная информация: Адрес: 347570 Ростовская область, с.Песчанокопское ул.Ленина,94 Контактный тел.: (86373) 2-03-59 E-mail: sp30322@donpac.ru Контактное лицо – Греховодова Наталья Владимировна |
| 2 | Адрес официального сайта РФ в сети «Интернет» | www.zakupki.gov.ru |
| 3 | Форма торгов | Открытый аукцион в электронной форме |
| 4 | Наименование оператора электронной площадки и адрес электронной площадки в сети «Интернет» | www.rts-tender.ru |
| 5 | Наименование открытого аукциона в электронной форме (предмет контракта) | Строительство объектов коммунальной инфраструктуры (наружные сети водо- и газоснабжения) и внутрипоселковой дороги в целях стимулирования развития жилищного строительства в восточной части с.Песчанокопского, Песчанокопского района, Ростовской области» (водоснабжение) |
| 6 | Место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Ростовская область, Песчанокопский район, с.Песчанокопское, ул.Им.Маршала Жукова |
| 7 | Сроки выполнения работ Условия выполнения работ | Начало работ: В течении одного рабочего дня с момента заключения контракта Окончание работ: 06.08.2013г. (включительно) Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с проектно-сметной документацией и проектом муниципального контракта. |
| 8 | Начальная (максимальная) цена контракта | 8 243 490 руб. 00 коп (восемь миллионов двести сорок три тысячи четыреста девяносто рублей 00 копеек); Обоснованная начальная (максимальная) цена контракта на основании законодательного собрания Ростовской области от 19.04.2012 г. применить понижающий коэффициент (безусловной упреждающей экономии) 0,97% |
| 9 | Порядок формирования цены контракта | В ценовом предложении участник размещения заказа должен учесть все затраты, необходимые для исполнения контракта в соответствии с объемами и условиями документации об аукционе и обязательными платежами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, цена контракта включает в себя стоимость работ, налоги, все расходы и обязательные платежи (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов), необходимые для выполнения контракта в полном объёме, в том числе: - стоимость всех работ согласно утверждённой проектно-сметной документации; - энергоресурсы в период выполнения работ, пуско-наладочные и режимные работы, подключение (врезку) к существующим инженерным коммуникациям (точки подключения Подрядчик определяет самостоятельно); - стоимость приобретения, поставки и монтажа необходимого оборудования, конструкций и материалов, поставляемых Подрядчиком, необходимых для завершения работ в полном объеме по Муниципальному контракту; - затраты, связанные с обеспечением работ на объекте рабочими, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание и прочее; - стоимость изготовления исполнительной документации, в том числе проекта производства работ; - транспортные расходы и получение разрешений (в случае необходимости) на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком; - накладные расходы, сметная прибыль, а также все налоги, предусмотренные действующим законодательством РФ на момент заключения и исполнения Муниципального контракта; - стоимость понесенных Подрядчиком затрат по эксплуатации объекта капитального строительства (в том числе коммунальные платежи в период ремонтных, пуско-наладочных и режимных работ, обслуживание, техническая, пожарная безопасность, соблюдение экологических и санитарно – эпидемиологических норм, охрану объекта и др.), а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования объекта капитального строительства, в случае наличия таковых; - стоимость работ по ревизии оборудования; - непредвиденные расходы, которые учитываются отдельной строкой в сметной документации и принимаются к оплате после составления актов освидетельствования непредвиденных работ (расходов), составления и утверждения сметы на непредвиденные расходы, в установленном действующим законодательством РФ порядке. Обязательным приложением к контракту является график производства работ, в котором указываются укрупненные объемы работ и их стоимость, подлежащие выполнению в текущем финансовом году, а также расчет твердой договорной цены контракта.» |
| 10 | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
| 10.1 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта | не применяется |
| 11 | Источник финансирования | Совместное финансирование: Сумма финансирования в 2013 году – 6 809 052 руб. 18 коп. (шесть миллионов восемьсот девять тысяч пятьдесят два) рубля 18 копеек: Областной бюджет – 6 393 700 руб. 00 коп. (шесть миллионов триста девяносто три тысячи семьсот рублей 00 копеек) Местный бюджет – 415 352 руб. 18 коп. (четыреста пятнадцать тысяч триста пятьдесят два рубля 18 копеек) Сумма финансирования в 2014 году – 1 434 437 руб. 82 копейки (один миллион четыреста тридцать четыре тысячи четыреста тридцать семь) рублей 82 копейки |
| 12 | Срок и условия оплаты выполнения работ | Оплата производится, согласно финансирования, в соответствии с Графиком на выполнение подрядных работ: - в 2013 году: в течение 30 (тридцати) дней после подписания акта приемки выполненных Работ (этапа) по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат выполненных работ по форме КС-3 путем безналичного перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика. - в 2014 году: окончательный расчет за выполненные работы производится по мере поступления денежных средств из соответствующих бюджетов на основании выставленной Подрядчиком справки о стоимости работ (по форме КС-3), оформленной на основании акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и счет – фактуре. Авансирование не предусмотрено. |
| 13 | Инструкция по заполнению заявки | Если в разделах Части ΙΙ Техническая часть документации об аукционе имеются указание на товарные знаки, то все перечисленные указания рассматриваются участниками размещения заказа как указания, которые при прочтении сопровождаются словами «или эквивалент». Если в разделах документации об аукционе имеются указания на модели, производителя, страну происхождения, участником данные указания могут не учитываться. В случае, если в требованиях к характеристикам материалов, оборудования, указанных в пункте 6 Части ΙΙ Техническая часть документации об аукционе, используемых для выполнения работ, содержится указание на товарный знак, участник (в случае согласия с поставкой товара указанного товарного знака) выражает согласие на выполнение работ, которое означает согласие и на использование указанного товара. В случае, если участник размещения заказа предлагает использовать при выполнении работ товары иного товарного знака, чем заявлены в документации об аукционе, он обязан как указать данный товарный знак, так и указать конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, указанным в документации об аукционе. Участник имеет право предложить товары иного товарного знака с указанием точных характеристик предлагаемых товаров. В случаях, где в пункте 6 Части ΙΙ Техническая часть документации об аукционе не указаны товарные знаки используемого при выполнении работ товара, участник размещения заказа обязан указать характеристики товара, соответствующие показателям, установленным в пункте 6 Части ΙΙ Техническая часть документации, и товарный знак (при его наличии). Указанные участником показатели товара, используемого при выполнении работ, должны быть четкими, однозначными и не допускать двусмысленного толкования. |
| 14 | Участники размещения заказа | Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. |
| 15 | Требования к участникам размещения заказа | Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям: - соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов. - непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе; - отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято; - отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |
| 16 | Преимущества, предоставляемые учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов при проведении аукциона | Не предоставляются |
| 17 | Заявки на участие в аукционе | Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. |
| 18 | Язык заявки | Русский |
| 19 | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ, на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак. (Документацией об открытом аукционе в электронной форме установлено требование о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара) - согласие участника размещения заказа на выполнение работ, на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели, используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара, при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнения работ, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме: копия выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ, свидетельства о допуске к видам работ которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 33 Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.7 Объекты водоснабжения и канализации; 3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 20 | Величина понижения начальной цены контракта ("шаг аукциона") | Шаг аукциона" составляет от 0,5 % до 5 % начальной (максимальной) цены контракта. Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со статьей 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 года «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» |
| 21 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | до 09-00 ч. 27 мая 2013г. |
| 22 | Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 5% начальной (максимальной) цены контракта 412 174 (четыреста двенадцать тысяч сто семьдесят четыре) рубля 50 копеек. |
| 23 | Дата окончания рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме | 03 июня 2013г. |
| 24 | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | 06 июня 2013г. |
| 25 | Обеспечение обязательств исполнения контракта | Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта. Размер обеспечения исполнения по контракту установлен в размере 30% от начальной (максимальной) цены контракта: 2 473 047 (два миллиона четыреста семьдесят три тысячи сорок семь) рублей 00 коп. Способ обеспечения исполнения контракта определяется победителем аукциона (участником аукциона, с которым заключается контракт) самостоятельно. Победитель аукциона или участник аукциона, с которым будет заключен контракт, выбравший в качестве обеспечения исполнения контракта передачу в залог денежных средств, вносит средства на расчетный счет заказчика: Администрация Песчанокопского сельского поселения 347570, Ростовская область с.Песчанокопское ул.Ленина 94 УФК по Ростовской области (Администрация Песчанокопского сельского поселения, л/с 05583150720) ИНН 6127011149 КПП 612701001 БИК 046015001 ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской обл. г. Ростов-на-Дону р/сч 40302810160153000778 Окончание срока действия любого из видов обеспечения исполнения контракта определяется исходя из конечных сроков выполнения работ по контракту плюс 30 календарных дней. |
| 26 | Гарантийные обязательства | Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара: срок гарантии нормальной работы объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается продолжительностью 5 лет с даты подписания акта выполненных работ. |
| 27 | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, материала, оборудования применяемого при выполнении работ | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара и иные показатели, связанные с определением соответствия используемого при выполнении работ товара, потребностям заказчика установлены в пункте 6 части II Техническая часть настоящей документации. |
| 28. | Требования к качеству, техническим характеристикам работ | Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ, потребностям заказчика установлены в пункте 5 части II Техническая часть настоящей документации. |

ЧАСТЬ II.  ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Предмет: Строительство объектов коммунальной инфраструктуры (наружные сети водо- и газоснабжения) и внутрипоселковой дороги в целях стимулирования развития жилищного строительства в восточной части с.Песчанокопского, Песчанокопского района, Ростовской области» (водоснабжение)

2. Срок выполнения работ:

Начало работ: В течении одного рабочего дня с момента заключения контракта

Окончание работ: 06.08.2013г. (включительно)

Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с проектно-сметной документацией и проектом муниципального контракта.

3. Место выполнения: Ростовская область, Песчанокопский район, с.Песчанокопское, ул.Им.Маршала Жукова

4. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара: срок гарантии нормальной работы объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается продолжительностью 5 лет с даты подписания акта выполненных работ.

5. Требования  к качеству, техническим характеристикам  работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ, потребностям заказчика.

Качество всех выполняемых Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ, ТУ, территориальным строительным нормам, Проектно-сметной документации, являющейся неотъемлемой частью настоящей документации, технической части и требованиям Заказчика в соответствии с Муниципальным Контрактом.

Выполнение работ должно осуществляться с проведением мероприятий по технике безопасности и охране труда, проведение обязательного инструктажа перед началом выполнения работ в соответствии с установленными нормами и правилами охраны труда и технике безопасности

6. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, материала, оборудования применяемого  при выполнении работ.

Технические характеристики материалов, оборудования предполагаемых к использованию в процессе производства работ, должны соответствовать показателям, используемым для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара.

| № пп | Наименование материала применяемого при выполнении работ | Максимальные и (или) минимальные значения показателей и показатели, значения которых не могут изменяться |
| --- | --- | --- |
|  | Бетон | Класс бетона: В7,5, Марка по водонепроницаемости (в кгс/см2): W4, Вид цемента: сульфатостойкий, Средняя прочность бетона, кгс/см2: не менее 98,2, Марка бетона: не ниже М100. |
|  | Бетон | Тяжелый, Класс бетона: В15, Марка бетона: М200, Средняя прочность бетона не менее, кгс/см2: 196,5, Предел прочности при сжатии не ниже 15 МПа |
|  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля | Класс: А-III, Диаметр: 12 мм, Предел текучести, Н/мм2 - не менее 390. Временное сопротивление разрыву, Н/мм2 – более 585, Относительное удлинение, % :не более 14. Площадь поперечного сечения стержня от 1,130 см2 |
|  | Битумы | Марка: БН-70/30, Нефтяные строительные битумы должны быть упакованы в стальные бочки по ГОСТ 13950-91; деревянные бочки по ГОСТ 8777-80; стальные барабаны по ГОСТ 18896-73, ГОСТ 5044-79 или по другим нормативным документам (НД) с аналогичными требованиями; фанерные барабаны по ГОСТ 9338-80 или картонные навивные - по ГОСТ 17065-94. Строительный битум может быть упакован в четырех-, пятислойные бумажные мешки массой до 250 кг, изготовляемые по НД из мешочной бумаги по ГОСТ 2228-81.По физико-химическим показателям битумы должны соответствовать следующим показателям: Глубина проникания иглы при 25 °С, в диапазоне, 0,1 мм, 21-40, Температура размягчения по кольцу и шару, °С не ниже 70, Растяжимость, см, более: при 25 °С 2,0, Растворимость, %, более 99, Изменение массы после прогрева, %, не более 0,50, Температура вспышки °С, не ниже 240 |
|  | Профили | Фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой, в диапазоне, от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ, Профили должны применяться после правки. Кривизна не должна превышать 3 мм на 1 м длины. |
|  | Песок | Природный для строительных работ средний. Содержание в процентах по массе, не более: - пылевидных и глинистых частиц – 2;- глины в комках: 0,25 Модуль крупности 2,0-2,5. Полный остаток песка на сите с сеткой № 063, в процентах по массе, должен быть от 29 до 46. Максимальное содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам и примесям, в песке, используемом в качестве заполнителя для бетонов и растворов: - аморфные разновидности диоксида кремния, растворимого в щелочах (халцедон, опал, кремень и др.) - не более 50 ммоль/л; - сера, сульфиды, кроме пирита (марказит, пирротин и др.) и сульфаты (гипс, ангидрит и др.) в пересчете на SO3 - не более 1,0 %, пирит в пересчете на SO3 - не более 4 % по массе; - слюда - не более 2 % по массе: - галлоидные соединения (галит, сильвин и др.), включающие в себя водорастворимые хлориды, в пересчете на ион хлора - не более 0,15 % по массе; - уголь - не более 1 % по массе; |
|  | Бетон | Класс бетона: В15 Вид цемента: сульфатостойкий Марка бетона М 200. Должен иметь прочность не менее 196 кгс/кв.см. Марка по водонепроницаемости: W4 |
|  | Плита днища ПН10 (серия 3.900.1-14) | Класс бетона: В15, Марка бетона: М200, объем бетона 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг Должна быть изготовлена из тяжелого бетона Высота, мм: не менее 95, Марка по морозостойкости F 75., Диаметр, мм: 1500. Марка бетона по водонепроницаемости: W4; Высота, мм: не более 105. |
|  | Плита днища ПН15 (серия 3.900.1-14) | Класс бетона: В15, Марка бетона: М200, объем бетона 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг. Марка по морозостойкости F75, Минимальная толщина, мм: не менее 115, Диаметр, мм: 2000. Изделия изготавливаются из тяжелого бетона. Плита предназначена для устройства круглых колодцев подземных трубопроводов водопроводных сетей. Максимальная толщина, мм: до 126, Марка по водонепроницаемости W 4. |
|  | Плита днища ПН20 (серия 3.900.1-14) | Класс бетона: В15 Марка бетона: М200, объем бетона 0,59 м3, расход арматуры 79,44 кг. Высота, мм: 120. Диаметр, мм: 2500. Марка по морозостойкости F 75. Марка бетона по водонепроницаемости: W4 |
|  | Кольцо стеновое КС7.3 (серия 3.900.1-14) | Класс бетона В15 Марка бетона М200, объем бетона 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг. Минимальный внутренний диаметр, мм: более 695. Высота, мм: 290. Толщина стенки, мм: 70 Марка по морозостойкости F 75. Марка бетона по водонепроницаемости: W4, Максимальный внутренний диаметр, мм: до 707, Внешний диаметр, мм: 840; |
|  | Кольцо стеновое КС10.6 (серия 3.900.1-14) | Класс бетона (Марка бетона) В15 (М200), объем бетона 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг. Внутренний диаметр, мм: 1000. Толщина стенки, мм: не менее 80. Минимальная высота, мм: 580. Внешний диаметр, мм: не менее 1160. Марка бетона по водонепроницаемости: W4, Максимальная высота, мм: 600 |
|  | Кольцо стеновое КС10.9 (серия 3.900.1-14) | Класс бетона (Марка бетона) В15 (М200), объем бетона 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг. Внутренний диаметр, мм: 1000. Высота, мм: 890. Толщина стенки, мм: не менее 80. Внешний диаметр, мм: не менее 1160 Железобетонные кольца стеновые используются для устройства круглых колодцев и подземных трубопроводов. |
|  | Кольцо стеновое КС10.9б (серия 3.900.1-14) | Класс бетона (Марка бетона) В15 (М200), объем бетона 0,22 м3, расход арматуры 14,76 кг. Диаметр внутренний 1100 мм. Диаметр наружный не менее 1160 мм. Железобетонные кольца стеновые используются для устройства круглых колодцев и подземных трубопроводов. Толщина стенки, мм: 80. |
|  | Кольцо стеновое КС15.6 (серия 3.900.1-14) | Класс бетона (Марка бетона) В15 (М200), объем бетона 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг. Высота, мм: от 579 до 601 Толщина стенки, мм: 90. Внутренний диаметр, мм: 1500. Диаметр наружный, мм.: не менее 1680 Используется как основа для стен подземных колодцев. Марка бетона по морозостойкости F 75. Марка бетона по водонепроницаемости, W 4. |
|  | Кольцо стеновое КС15.9Б (серия 3.900.1-14) | Класс бетона (Марка бетона) В15 (М200), объем бетона 0,32 м3, расход арматуры 26,56 кг. Внутренний диаметр 1500 мм. Наружный диаметр, мм: 1680, Ширина 90 мм. Высота 890 мм. Кольцо с дополнительными конструктивными особенностями (отверстиями для пропуска трубопроводов). Количество и размеры отверстий: 2 отверстия - 400х500 мм, 2 отверстия - 600х500 мм. Марка бетона по водонепроницаемости, W 4. |
|  | Кольцо стеновое КС20.6 (серия 3.900.1-14) | Класс бетона (Марка бетона) В15 (М200), объем 0,39 м3, расход арматуры 13,04 кг. Внутренний диаметр, мм. 2000. Наружный диаметр, мм: 2200 Толщина стенки, мм.: 100. Максимальная высота, мм.: не более 590. Наличие стальных монтажных петель. Назначение: железобетонные кольца стеновые используются для устройства круглых колодцев и подземных трубопроводов. Марка бетона по морозостойкости F 75. |
|  | Кольцо стеновое КС20.9 (серия 3.900.1-14) | Класс бетона (Марка бетона) В15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг. Внутренний минимальный диаметр, мм.: 1990, Высота, мм.: 890. Толщина стенки, мм.: 100. Наличие стальных монтажных петель, Максимальный внутренний диаметр, мм: не более 2010. Железобетонные кольца стеновые используются для устройства круглых колодцев и подземных трубопроводов канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Марка бетона по морозостойкости F 75. |
|  | Кольцо стеновое КС20.9Б (серия 3.900.1-14) | Класс бетона (Марка бетона) В15 (М200), объем 0,44 м3, расход арматуры 34,60 кг. Высота, мм: не менее 890. Внутренний диаметр, мм: 2000. Наружный диаметр, мм: 2200, Толщина, мм: 100 Наличие стальных монтажных петель. Кольцо с дополнительными конструктивными особенностями (отверстиями для пропуска трубопроводов). Количество и размеры отверстий: 2 отверстия - 500х500 мм, 2 отверстия - 900х500 мм. |
|  | Кольцо опорное КО6 (серия 3.900.1-14) | Класс бетона (Марка бетона) В15 (М200), объем бетона 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг. Минимальный внутренний диаметр, мм.: 574. Марка бетона по морозостойкости F 75. Марка бетона по водонепроницаемости, W 4. Диаметр наружный, мм.: не менее 840. Толщина стенки, мм.: 70, Максимальный внутренний диаметр, мм: до 587 |
|  | Плита перекрытия 1ПП10-1 (серия 3.900.1-14) | Класс бетона (Марка бетона) В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг. Высота, мм.: 150. Плита для круглых колодцев водопровода. Марка бетона по водонепроницаемости: не ниже W4; Марка бетона по морозостойкости: F75; Внутренний диаметр, мм: не менее 700; Внешний диаметр, мм: не менее 1160; Плита перекрытия железобетонная круглая с отверстием для монтажа люка. |
|  | Плита перекрытия 1ПП15-1 (серия 3.900.1-14) | Класс бетона (Марка бетона) В15 (М200), объем 0,27 м3, расход арматуры 30 кг. Высота, мм: не менее 150. Геометрический объем, м.куб: от 0,175. Минимальный внешний диаметр, мм.: более 1678. Геометрический объем, м.куб: до 0,177. Марка бетона по водонепроницаемости: не ниже W4; Марка бетона по морозостойкости: не ниже F75; Внутренний диаметр, мм: не менее 700; |
|  | Плита перекрытия 1ПП20-1 (серия 3.900.1-14) | Класс бетона (Марка бетона) В15 (М200), объем 0,55 м3, расход арматуры 49,65 кг. Максимальная высота, мм: до 161. Марка бетона по водонепроницаемости: W4; Марка бетона по морозостойкости: F75; Внутренний диаметр, мм: не менее 700; Внешний диаметр, мм: 2200 |
|  | Мастика | Марка МБК-Г-65, битумно-полимерная, герметизирующая, нетвердеющая Теплостойкость в течение 5 ч, °С, от 64 до 66. Температура размягчения по методу «кольца и шара», °С: 68-72, Содержание пылевидного наполнителя, %, по массе: 25-30. , Содержание волокнистого наполнителя, %, по массе: 12-15. По внешнему виду мастика должна быть однородной без посторонних включений, не покрытых битумом. Представляет собой однородную массу, состоящую из битумного вяжущего и наполнителя. Для приготовления мастики должны применяться волокнистые или пылевидные наполнители. Мастика должна быть упакована: в стальные бочки со съемным днищем, в деревянные бочки или барабаны, мешки бумажные с противоадгезионной прослойкой. |
|  | Геоткань | Гнилостойкая ткань, Минимальная ширина, см: 20, Максимальная ширина, см: 30 |
|  | Люк | Чугунный, Должен соответствовать стандартам ГОСТ 3634-99. Технические характеристики: Тип люка - легкий. Толщина крышки люка, мм, менее 41, Марка чугуна СЧ40. Нагрузка номинальная, кН, не менее 15. Полное открытие, более, мм, 548. Глубина установки крышки в корпусе, не менее, мм, 20. Масса общая, кг, не более 60. Верхние поверхности крышек люков должны быть рельефными. Высота рельефа должна быть от 2 до 6 мм. Площадь поверхности выпуклого рельефа должна быть не менее 10% и не более 70% общей площади поверхности. Крышка люка должны свободно входить в соответствующие им корпуса. Зазор между ними по периметру не должен превышать 3 мм на сторону. |
|  | Эмаль | Адгезия пленки, баллы, менее 2. Эмаль должна быть серого или светло-серого цвета. Первого или высшего сорта. Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру, %, не менее 50. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, 80-120. Массовая доля нелетучих веществ, %, 57-66. Степень перетира, мкм, не более 25. Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более 90. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 24. Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее 40. Стойкость покрытия при температуре (20 ± 2) °С к статическому воздействию воды, ч, не менее 2. Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5 %-ного раствора моющего средства, мин, не менее 15. |
|  | Грунтовка | Представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в алкидном лаке с добавлением растворителей, сиккатива и стабилизирующих веществ.Условная вязкость при (20,0±0,5)(С по вискозиметру ВЗ-4, с, более 44, Степень перетира, мкм, не более 40, Время высыхания до степени 3, не более при (105±5)°C, мин: 35, (20±2) °С, ч: 24, Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, условные единицы, не менее 0,35, Эластичность пленки при изгибе, мм, менее 2, Прочность пленки при ударе на приборе типа У-1, см, не менее 50, Адгезия пленки, баллы, не более 1 |
|  | Вантуз | Одинарный, Диаметр условного прохода, мм: 50; Диаметр выпускного отверстия, мм: более 4; Высота, мм: не более 330; Ширина, мм: не более 250; Масса, кг: не менее 28,0 кг; Срок службы вантуза чугунного не менее 12 лет. Вантуз чугунный предназначен для автоматического удаления воздуха при его накоплении, а также для его автоматического впуска при образовании вакуума в системах холодного водоснабжения при давлении от 0,1 МПа до 1,0 МПа (от 1 кгс/см² до 10 кгс/см²) в диапазоне температур от 5ºС до 50ºС |
|  | Гидрант | Пожарный, Рабочее давление гидрантов - не менее 1,0 МПа (10кг/см²). Установка: подземная, Высота гидранта: 1250мм Внутренний диаметр: не менее 100 мм, Обороты штанги до полного открывания: 15, Вес: не более 105кг |
|  | Трубы | Наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 3,5 мм, Из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, стальные электросварные прямошовные со снятой фаской |
|  | Трубы | Наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4,5 мм, Из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, стальные электросварные прямошовные со снятой фаской |
|  | Изоляция | Термостойкая эмаль, Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°С, с.: более17. Прочность пленки при ударе, см.: не менее 50, Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), отн. ед.: не менее 0,45, Стойкость пленки к переменному воздействию нагрева при температуре (500,0±20,0)°С и охлаждения водой до температуры (20,0±2,0)°С, циклы: более 4, Термостойкость пленки эмали при температуре (500,0±20,0)°С, ч.: не менее 3, Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20,0±2,0)°С, ч.: более 95, Время высыхания до степени 3 при температуре (130,0±5,0)°С, мин: не более 30, Адгезия, балл: менее 12, Эластичность пленки при изгибе, мм: не более 3 Назначение: эмаль применяется для окраски, а также для защиты от коррозии металлоизделий и металлоконструкций, эксплуатируемых в условиях повышенной влажности, состав: кремнийорганический лак, алюминиевая пудра, целевые добавки. Пленка краски устойчива к изменению температур от минус 60°С до плюс 550°С. |
|  | Задвижка | Чугунная с обрезиненным клином невыдвижным шпинделем МЗВ 30ч39р, диаметр 100мм и 50мм |
|  | Трубы | Тип полиэтилена: ПЭ-80; SDR: 13,6, Плотность при 23 (С базовой марки, кг/м3, не менее 930 номинальный наружный диаметр, мм/номинальная толщина стенки, мм: 110/8,1; Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб - черный, черный с синими продольными полосами в количестве не менее четырех равномерно расположенных по окружности трубы или синий, оттенки которого не регламентируются. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 350, Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 (С, (при начальном напряжении в стенке трубы 9,0 МПа,) не менее, ч: 100. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 (С, ч, не менее (при начальном напряжении в стенке трубы 4,0 МПа): 1000 |
|  | Трубы | Тип полиэтилена: ПЭ-80; SDR: 13,6, Плотность при 23 (С базовой марки, кг/м3, не менее 930 номинальный наружный диаметр, мм/номинальная толщина стенки, мм: 25/2,0, Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб - черный, черный с синими продольными полосами в количестве не менее четырех равномерно расположенных по окружности трубы или синий, оттенки которого не регламентируются. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 350, Изменение длины труб после прогрева, %, не более 3, Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 (С, ч, не менее (при начальном напряжении в стенке трубы 4,0 МПа): 1000 |
|  | Трубы | Тип полиэтилена: ПЭ-80; SDR: 13,6, Плотность при 23 (С базовой марки, кг/м3, не менее 930 номинальный наружный диаметр, мм/номинальная толщина стенки, мм: 63/4,6; Внешний вид поверхности: Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб - черный, черный с синими продольными полосами в количестве не менее четырех равномерно расположенных по окружности трубы или синий, оттенки которого не регламентируются. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 350, Изменение длины труб после прогрева, %, не более 3, Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 (С, (при начальном напряжении в стенке трубы 9,0 МПа,) не менее, ч: 100. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 (С, ч, не менее (при начальном напряжении в стенке трубы 4,0 МПа): 1000 |
|  | Фланцы | Давление: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр : 25 мм, Фланцы стальные, Тип присоединения фланца стального: приварной. Конструкционные особенности фланца стального: плоский. Материал корпуса - сталь ВСт3сп2, ВСт3сп3 |
|  | Фланцы | Давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Диаметр: 25 мм; Стальные свободные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 |
|  | Фланцы | Давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Диаметр: 50мм; Стальные свободные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 |
|  | Фланцы | Давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Диаметр: 100мм. Стальные свободные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 |
|  | Отвод | Полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, Номинальный наружный диаметр, мм:110 Угол: 90°. Отвод ПЭ изготавливается из полиэтилена низкого давления высокой плотности. Благодаря технологическим и конструкционным свойствам полиэтилена пэ отводы обладают высокими эксплуатационными характеристиками, такими как, коррозийная стойкость, невосприимчивость к большинству химических реагентов, простотой монтажа, легким весом, положительно протекающей деформацией, не влияющей на появление вздутий и трещин, вследствие перепадов температур. |
|  | Отвод 90,60 | Полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 63 мм |
|  | Втулка | Полиэтиленовая под фланец диаметр: 25мм; |
|  | Втулка | Полиэтиленовая под фланец диаметр: 63мм; |
|  | Втулка | Полиэтиленовая под фланец диаметр: 110мм. |
|  | Гибкая вставка | Фланцевая диаметр:50мм FC 10 ADCA |
|  | Гибкая вставка | Фланцевая диаметр:100мм FC 10 ADCA |
|  | Трубы | асбестоцементные напорные ВТ6 х 150 тип 1, Величина рабочего давления МПа (кгс/см2) 0,6 (6) |
|  | Футляр из трубы | ПЭ80 SDR17,6 диаметр: 355мм |

Применяемые в работах материалы и оборудование должны иметь высокое качество изготовления и соответствовать современному уровню техники и качества в данной отрасли.

Поставляемые и используемые материалы должны быть новые, не бывшие в использовании.

Все материалы и оборудование, используемые в ходе выполнения работ должны соответствовать стандартам Российской Федерации.

Образцы используемых материалов и оборудование предварительно согласовываются с Заказчиком.

ЧАСТЬ III.  ПРОЕКТ КОНТРАКТА

## Муниципальный контракт  № ________

http://www.rts-tender.ru                                                                                                __ _______ 2013 год

Администрация Песчанокопского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Песчанокопского сельского поселения Алисова Юрия Георгиевича, действующего на основании Устава муниципального образования «Песчанокопское сельское поселение», с  одной стороны, и __________________________   ( ________________________), определенное по результатам аукциона в электронной форме (протокол от __________2013 г. №___________), именуемое в дальнейшем – «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании _____________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту - контракт) о нижеследующем:

- Предмет контракта

1.1. Подрядчик на свой риск обязуется выполнить, а Заказчик принять и оплатить выполненную работу по строительству «___________________________» (далее по тексту Объект) согласно утвержденной проектно-сметной документации, на условиях настоящего контракта, в том числе согласно Приложению 2  и Приложению 3 к настоящему контракту.

1.2. Подрядчик ознакомлен с проектной документацией на строительство Объекта и не имеет замечаний, увеличивающих цену контракта и сроки выполнения работ по контракту.

1.3.  Содержание и сроки выполнения этапов работ по строительству Объекта определяются Графиком на выполнение подрядных работ, составляющим неотъемлемую часть контракта (Приложение №1).

1.4. Местом исполнения обязательств по контракту является место нахождения Объекта строительства: Ростовская область, Песчанокопский район, с.Песчанокопское, ул.Им.Маршала Жукова

- Цена контракта

2.1. Цена контракта, определенная по итогам аукциона, составляет __________________________________ рублей, в том числе НДС 18% (в зависимости от системы налогообложения, применяемой Подрядчиком),

из них:

Средства Областного бюджета - _________________;

Средства  бюджета Песчанокопского сельского поселения - _________________.

2.2.Цена контракта, является твердой, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 5.3.6 пункта 5.3 настоящего контракта.

2.3. Подрядчик в цене контракта на выполнение работ, указанных в пункте 1.1 статьи 1, учитывает стоимость работ, налоги, все расходы и обязательные платежи (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов), необходимые для выполнения  контракта в полном объёме, в том числе:

- стоимость всех работ согласно утверждённой проектно-сметной документации;

- энергоресурсы в период выполнения работ, пуско-наладочные и режимные работы, подключение (врезку) к существующим инженерным коммуникациям (точки подключения Подрядчик определяет самостоятельно);

- стоимость приобретения, поставки и монтажа необходимого оборудования, конструкций и материалов, поставляемых Подрядчиком, необходимых для завершения работ в полном объеме по Муниципальному контракту;

- затраты, связанные с обеспечением работ на объекте рабочими, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание и прочее;

- стоимость изготовления исполнительной документации, в том числе проекта производства работ;

- транспортные расходы и получение разрешений (в случае необходимости) на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком;

- накладные расходы, сметная прибыль, а также все налоги, предусмотренные действующим законодательством РФ на момент заключения и исполнения Муниципального контракта;

- стоимость понесенных Подрядчиком затрат по эксплуатации объекта капитального строительства (в том числе коммунальные платежи в период ремонтных, пуско-наладочных и режимных работ, обслуживание, техническая, пожарная безопасность, соблюдение экологических и санитарно – эпидемиологических норм, охрану объекта и др.), а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования объекта капитального строительства, в случае наличия таковых;

- стоимость работ по ревизии оборудования;

- непредвиденные расходы, которые учитываются отдельной строкой в сметной документации и принимаются к оплате после составления актов освидетельствования непредвиденных работ (расходов), составления и утверждения сметы на непредвиденные расходы, в установленном действующим законодательством РФ порядке.

3.  Условия платежа

3.1. Перечень выполняемых Работ, подлежащих приемке Заказчиком по завершении отдельных этапов и Работы в целом, определяется Графиком на выполнение подрядных работ.

3.2. В порядке контроля хода выполнения Работ Подрядчик представляет Заказчику по его требованию необходимую документацию, относящуюся к Работам по настоящему Контракту (лицензии, сертификаты оборудования, иные обязательные документы), и создает условия для проверки выполнения Работ по настоящему Контракту.

3.3. По результатам исполнения Подрядчиком своих обязанностей по выполнению Работ Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней со дня окончания Работ (этапа) представить Заказчику составленный в 4 (четырех) экземплярах и подписанные уполномоченным представителем Подрядчика акт приемки выполненных Работ (этапа) по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат  выполненных работ по форме КС-3.

3.4. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней подписывает акт приемки выполненных Работ (этапа) по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат  выполненных работ по форме КС-3.

Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами акта приёмки выполненных Работ.

3.5. Документы на оплату выполненных работ (акты форм №№ КС-2, КС-3) представляются Заказчику до 15-го числа текущего месяца. Документы, предъявленные после 15-го числа, принимаются к финансированию в следующем месяце.

3.6. Заказчик, обнаруживший недостатки в Работе при ее приемке, оговаривает эти недостатки и предъявляет требования об их устранении  в акте приемки выполненных Работ.

В этом случае оплата выполненных Работ (этапов) производится после устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

3.7. Подрядчик обязуется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика устранить недостатки выполненных Работ.

Устранение недостатков выполненных Работ производится Подрядчиком за свой счет.

3.8. Оплата по Контракту производится, согласно финансирования, в соответствии с Графиком на выполнение подрядных работ:

- в 2013 году: в течение 30 (тридцати) дней после подписания акта приемки выполненных Работ (этапа) по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат выполненных работ по форме КС-3 путем безналичного перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 12 Контракта.

- в 2014 году: окончательный расчет за выполненные работы производится по мере поступления денежных средств из соответствующих бюджетов на основании выставленной Подрядчиком справки о стоимости работ (по форме КС-3), оформленной на основании акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и счет – фактуре.

Авансирование не предусмотрено.

3.9. Расчеты за выполненные работы осуществляются на основании утвержденной сметы с учетом индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ, оборудования и прочих затрат, примененных при расчете начальной (максимальной) цены контракта на строительство Объекта и понижающего коэффициента, определенного по результатам аукциона.

3.10. При изменении юридического (почтового) адреса, банковских реквизитов, а также в случае реорганизации, Стороны обязаны письменно в течение 2 (двух) рабочих дней уведомить друг друга об этих изменениях.

3.11. В случае досрочного выполнения Работ Заказчик вправе досрочно принять их и оплатить по стоимости, установленной настоящим Контрактом.

3.12. Если в ходе выполнения Работ (этапов) выясняется невозможность дальнейшего их выполнения, Подрядчик обязан приостановить выполнение Работ (этапов), поставив письменно в 3-дневный срок в известность Заказчика. В этом случае Стороны обязаны в 10-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и возможных направлениях продолжения выполнения Работ.

4.Сроки исполнения обязательств

4.1. Подрядчик обязан приступить к работам в течении одного рабочего дня с момента заключения контракта

4.2. Срок окончания выполнения работ  06.08.2013г. (включительно).

4.3. Сроки выполнения Подрядчиком отдельных этапов работ в пределах общего срока строительства Объекта установлены Графиком на выполнение подрядных работ, (приложение №1).

4.4. Моментом завершения строительства Объекта является подписание акта законченного строительства сооружения заказчиком, подрядной организацией, эксплуатирующей организацией и акта ввода объекта в эксплуатацию.

4.5. Срок действия контракта:

начало –  с момента его подписания Муниципальным заказчиком

окончание – выполнение Сторонами своих обязательств по настоящему контракту.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Права и обязанности подрядчика:

5.1.1. Принять по акту техническую документацию.

5.1.2. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные Графиком производства работ, и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем проектно-сметной документации. Обеспечить на объекте работу с обязательным соблюдением технологии выполнения строительно-монтажных и иных работ.

5.1.3. Подрядчик имеет право заключать договоры субподряда со специализированными организациями на выполнение работ, предусмотренных настоящим контрактом, по согласованию с Заказчиком. При этом Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком и обеспечивает контроль над ходом выполняемых работ субподрядчиком

5.1.4. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период строительства в соответствии с действующими нормативными документами.

5.1.5. Применять в процессе строительства Объекта необходимые строительные материалы, оборудование, комплектующие изделия и конструкции, предусмотренные утвержденной проектно-сметной документацией, имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие их качество.

5.1.6. В соответствии с проектом организации строительства по необходимости построить титульные временные здания и сооружения, необходимые для складирования материалов, изделий, конструкций и выполнения работ по настоящему контракту.

5.1.7. Осуществить подключение временных инженерных коммуникаций на период выполнения работ и подключение (врезку) вновь построенных инженерных сетей к действующим.

5.1.8. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране с построенными сооружениями, а также охрану материалов, изделий, конструкций и оборудования, переданных Заказчиком Подрядчику.

5.1.9. Обеспечить сохранность Объекта на период строительства и до момента завершения строительства Объекта, включая день получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

5.1.10. Вести с момента начала работ и до завершения строительства Объекта журнал производства работ.

5.1.11. Осуществить страхование строительно-монтажных рисков. На момент заключения настоящего контракта представить Заказчику вступивший в силу договор страхования в размере цены контракта, определенной в пункте 2.1 статьи 2 настоящего контракта на срок выполнения работ.

Условиями договора страхования предусмотреть риск случайной гибели или повреждения Объекта, материалов и оборудования, используемых при его строительстве.

Страхование Объекта не освобождает Стороны от обязанности принять все необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая и уменьшения последствий, если таковой случай произошел.

5.1.12. В десятидневный срок после подписания акта о приемке законченного строительством Объекта вывезти со строительной площадки принадлежащее ему имущество, мусор, произвести благоустроительные работы, восстановить асфальтовое покрытие.

5.1.13. За 15 дней до начала работ, включая подготовительный период, обеспечить наличие согласованного и утвержденного в установленном порядке проекта организации строительства.

5.1.14. При полной готовности Объекта в пятидневный срок письменно известить об этом Заказчика.

5.1.15. Представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту в форме (Способ обеспечения исполнения контракта определяется победителем аукциона (участником аукциона, с которым заключается контракт) самостоятельно): вступившей в силу безотзывной безусловной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта, составляющем 30 процентов от начальной (максимальной) цены контракта, сроком действия в соответствии с графиком производства работ плюс 1 месяц (30 календарных дней).

5.1.16. По письменному требованию Муниципального заказчика обеспечение исполнения контракта удерживается в случаях:

-	отказа подрядчика от выполнения работ и расторжения контракта по инициативе Подрядчика;

-	просрочкой начала и окончания исполнения обязательства по контракту более чем на 30 дней

-	существенного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту.

5.1.17. Производить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при производстве работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта, указанного в пункте 11.1 статьи 11 настоящего контракта. В случае не устранения указанных замечаний Заказчик вправе приостановить оплату выполненных работ до устранения замечаний и предписаний.

5.1.18. В случае обнаружения в ходе строительства не учтенных в технической документации работ, увеличивающих цену контракта, немедленно информировать Заказчика. Дополнительные работы выполняются Подрядчиком после получения заключения о целесообразности определения стоимости и источника их финансирования.

5.1.19. По мере необходимости получить дополнительные технические условия и разрешительную документацию, согласование со всеми заинтересованными организациями.

5.2. Обязанности заказчика:

5.2.1. Передать Подрядчику в недельный срок после заключения настоящего контракта необходимые документы, в том числе утверждённую проектную документацию, в т.ч. рабочие чертежи, сметы и строительную площадку.

5.2.2. Осуществлять контроль за ходом строительства Объекта, в том числе с привлечением специализированных организаций.

5.2.3.  Осуществлять  приемку  выполненных работ.

5.2.4. Осуществлять бухгалтерский учет затрат и отчетность по строительству Объекта.

5.2.5. В течение 7 дней с момента получения письменного уведомления Подрядчика о завершении строительства, организовать работу комиссии по этапной приемке объекта в эксплуатацию.

5.2.6. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную пунктом 1.1. настоящего контракта, в размерах и в сроки, установленные контрактом.

5.3 Права заказчика:

5.3.1. Требовать информацию у Подрядчика о ходе строительства и проводить проверку правильности оформления документации на выполненные работы, а также прочих затрат по строительство Объекта. Количество проверок и сроки их проведения с Подрядчиком не согласовываются.

5.3.2. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком предписаний государственных надзорных органов, строительного контроля и авторского надзора в части методов ведения строительства, качества работ, используемых материалов и строительных конструкций.

5.3.3. Принимать участие в работе рабочей комиссии по приемке объекта в эксплуатацию.

5.3.4. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена ненадлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику срок для устранения недостатков и при исполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего контракта либо поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

5.3.5. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание её к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения  контракта в порядке, предусмотренном действующим законодательством, и потребовать возмещения убытков.

5.3.6. По согласованию с Подрядчиком снизить стоимость работ по настоящему контракту без изменения объемов работ и иных условий, предусмотренных контрактом. Изменение стоимости контракта оформляется протоколом согласования договорной цены и дополнительным соглашением к настоящему контракту.

6. Порядок приёмки работ

6.1. Заказчик обязан принять выполненные работы согласно условиям настоящего контракта.

6.2. Работы считаются выполненными с момента подписания сторонами акта о приемке объекта.

6.3. Акт приемки подписывается Заказчиком, организацией, осуществляющей строительный контроль и авторский надзор, и Подрядчиком. При отказе от подписания акта кем либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте, либо для этого составляется отдельный документ.

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за нарушение предусмотренных контрактом обязательств или ненадлежащее их исполнение в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

7.2. Подрядчик несет ответственность за качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для строительства Объекта, и в соответствии с действующим законодательством должен иметь и предоставить Заказчику соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие их качество, качество выполняемых работ, а также за сохранность Объекта и переданной по акту технической документации.

7.3. Подрядчик при нарушении обязательств по настоящему контракту уплачивает Заказчику:

за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ (срыв графика выполнения подрядных работ) – пеню в размере 1 процента от стоимости работ, подлежащих выполнению согласно графику работ, за каждый день просрочки;

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, выразившихся в ненадлежащем качестве выполненных работ или с нарушением технологии производства работ, – штраф в размере 10 процентов от стоимости ненадлежащим образом выполненных работ, выявленных в ходе контрольной проверки, при этом исправление указанных работ производится Подрядчиком за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком;

за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества – штраф в размере 0,1% от стоимости работ по контракту за каждый день просрочки;

при порче или уничтожении имущества, находящегося в ведении Подрядчика, выполненных, в том числе оплаченных строительно-монтажных работ, Подрядчик за свой счет компенсирует возникшие по его вине или по вине третьих лиц убытки.

7.4. При несоблюдении предусмотренных настоящим контрактом сроков платежей Муниципальный заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ не перечисленной в сроки, указанные в пункте 3 настоящего контракта, суммы за каждый день просрочки.

7.5. Кроме санкций за неисполнение обязательств по настоящему контракту виновная Сторона возмещает другой Стороне все вызванные неисполнением обязательств по контракту не покрытые неустойкой убытки, включая упущенную выгоду пострадавшей Стороне.

7.6. Уплата пени, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре или устранения нарушений.

7.7. Подрядчик не несет ответственности за невыполнение обязательств по настоящему контракту, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств перед Подрядчиком, определенных настоящим контрактом.

8. Действие непреодолимой силы

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другими Сторонами за неисполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших помимо воли и желания Сторон, в том числе военные действия, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Стороны руководствуются в своих действиях действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна известить другие Стороны о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно на протяжении 3 месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут любой из Сторон по соглашению между ними.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Порядок изменения и дополнения контракта

10.1. Изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны всеми Сторонами и не противоречат требованиям действующего законодательства Российской Федерации

10.2. Досрочное расторжение контракта может иметь место исключительно по соглашению Сторон либо по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, с возмещением понесенных убытков.

10.3. Настоящий контракт может быть расторгнут по решению суда в случаях:

задержки Подрядчиком начала строительства Объекта более чем на 
30 дней с момента передачи ему технической документации;

систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных графика выполнения подрядных работ (приложение №1, №2);

несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ и применяемых материалов, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку строительства;

представления актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

10.4. Сторона, решившая расторгнуть контракт, направляет письменное уведомление другим Сторонам. В течение 30 дней Стороны рассматривают уведомление и принимают решение о расторжении либо об отказе в расторжении контракта.

11. Прочие условия

11.1. Срок гарантии нормальной работы объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается продолжительностью 5 лет с даты подписания акта выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

11.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счёт.

11.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются трехсторонним актом Заказчика, организации, осуществляющей контроль, и Подрядчика.

11.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, включая оборудование, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

11.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характер, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

11.6. Подрядчик не имеет права продать или передать техническую документацию на строительство Объекта или отдельной его части никакой третьей стороне.

11.7. Ущерб, нанесённый в результате строительства Объекта третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесённого ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несёт Заказчик.

11.8. По письменному требованию Муниципального заказчика обеспечение выполнения контрактных обязательств подлежит уплате в случаях:

невыполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом;

нарушения сроков исполнения работ (в том числе промежуточных) и сроков, установленных заказчиком, устранения недостатков, выявленных заказчиком;

выполнение работ и/или оказание услуг с ненадлежащим качеством, включая нарушение требований к техническим характеристикам, потребительским свойствам работ (услуг).

11.9. Оплата обеспечения контракта, не освобождает Подрядчика от обязанности безвозмездно устранить, выявленные в ходе гарантированного срока эксплуатации, недостатки.

11.10. Настоящий Контракт составлен в электронной форме имеющей юридическую силу.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| Заказчик _________________ Ю.Г.Алисов | Подрядчик ____________________ |
| --- | --- |

Приложение №1

к муниципальному контракту

от ___  ________ 2013 г. № __

График выполнения подрядных работ

строительство объектов коммунальной инфраструктуры (наружные сети водо- и газоснабжения) и внутрипоселковой дороги в целях стимулирования развития жилищного строительства в восточной части с.Песчанокопского, Песчанокопского района, Ростовской области» (водоснабжение)

руб.

| № п/п | Виды работ | Един. изме- рения | Объем работ | Всего: | в том числе по месяцам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Непредвиденные работы и затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |

| Заказчик: Администрация Песчанокопского сельского поселения Глава Песчанокопского сельского поселения ______________ Ю.Г.Алисов | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 2

к муниципальному контракту № ___

от «__»___________2013 г.

Сметная документация, указанная в техническом задании (Часть ΙΙ Техническая часть к документации об аукционе) с учетом итогов проведения открытого аукциона в электронной форме

Приложение № 3

к муниципальному контракту № ___

от «__»___________2013 г.

№ поз. Наименование товара Характеристики товара (материала, оборудования), применяемого при выполнении ( согласно предложенным победителем открытого аукциона в электронной форме техническим характеристикам применяемых материалов)

ЧАСТЬ IV ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ

# Расчет начальной максимальной цены

объекта строительства «Строительство объектов коммунальной инфраструктуры (наружные сети водо- и газоснабжения) и внутрипоселковой дороги в целях стимулирования развития жилищного строительства в восточной части с.Песчанокопского, Песчанокопского района, Ростовской области» (водоснабжение)

| № п/п | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость (тыс. руб) | Общая стоимость (тыс. руб) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | СМР | оборудование | прочих затрат |  |  |
| 1. | Демонтаж сетей водоснабжения | 3,16 |  |  | 3,16 |  |  |
| 2. | Вынос трассы водопровода |  |  | 1,49 | 1,49 |  |  |
|  | Итого | 3,16 |  | 1,49 | 4,65 |  |  |
| 3. | Водоснабжение. Наружные сети | 1139,14 |  |  | 1139,14 |  |  |
|  | Итого: | 1142,3 |  | 1,49 | 1143,79 |  |  |
| 4. | Непредвиденные работы и затраты -2% | 22,85 |  | 0,03 | 22,88 |  |  |
|  | Итого в базисных ценах на 01.01.2000г. | 1165,15 |  | 1,52 | 1166,67 |  |  |
|  | Итого перерасчет в текущие цены на 4 квартал СМР К=6,17 (письмо минтер. от 12.03.12г. № 9.3/627) | 7188,98 |  |  | 7188,98 |  |  |
|  | Письмо Министерства строительства, архитектуры и терриального развития РО от 29.12.12г. № 9.3/6254 Прочие затраты К=8,61 |  |  | 13,09 | 13,09 |  |  |
|  | Итого | 7188,98 |  | 13,09 | 7202,07 |  |  |
|  | Понижающий коэффициент К=0,97 | 6973,31 |  | 12,7 | 6986,01 |  |  |
|  | НДС 18% | 1255,2 |  | 2,28 | 1257,48 |  |  |
|  | Всего | 8228,51 |  | 14,98 | 8243,49 |  |  |

8 243 490 руб. 00 коп (восемь миллионов двести сорок три тысячи четыреста девяносто рублей  00 копеек);

С учетом  финансирования:

Сумма финансирования в 2013 году – 6 809 052 руб. 18 коп. (шесть миллионов восемьсот девять тысяч пятьдесят два) рубля 18 копеек:

Областной бюджет –  6 393 700 руб. 00 коп. (шесть миллионов триста девяносто три тысячи семьсот рублей 00 копеек)

Местный бюджет – 415 352 руб. 18 коп. (четыреста пятнадцать тысяч триста пятьдесят два рубля 18 копеек)

Сумма финансирования в 2014 году – 1 434 437 руб. 82 коп. (один миллион четыреста тридцать четыре тысячи четыреста тридцать семь) рублей 82 коп.

# Footnotes

Сведения из подпункта «3.2.2.1» указываются при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара..

Сведения из подпункта «3.2.2.2» указываются при условии отсутствия в  документации об открытом аукционе в электронной форме  указания на товарный знак.